|  |
| --- |
| **AHERA Six-Month Surveillance Inspection Date:\_\_\_\_\_9/29/23\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Inspector (Print Name):\_\_\_Russell Mealey\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Inspector Signature:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Location: D-Y Administration Building, 296 Station Ave, S. Yarmouth, Massachusetts** |
| **Location** | **ACBM****Description**  | **Estimated** **Quantity** | **VERTEX****April 2013****Condition**  | **September** **2023****Updated****Condition**  | **Comments**  |
| Common Hall  | Rock Pattern Sheet Flooring  | 50 | ft2 | G | G |  |
| Storage # 1 | Rock Pattern Sheet Flooring  | 50 | ft2 | G | G |  |
| Kitchen  | Rock Pattern Sheet Flooring  | 144 | ft2 | G | G |  |
| Men’s Room  | 12" x 12" Blue Floor Tile and Mastic (Contaminated) | 144 | ft2 | G | G |  |
| Women’s Room | 12" x 12" Blue Floor Tile and Mastic (Contaminated) | 144 | ft2 | G | G |  |

Notes:

ft2 = Square Foot Cond. = Condition U = Unknown

lf = Linear Foot G = Good C = Covered

Unit = Each MD = Minor Damage NF = Not Found

 D = Damaged