|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AHERA Six-Month Surveillance Inspection Date:\_\_\_\_\_9/29/23\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**    **Inspector (Print Name):\_\_\_Russell Mealey\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Inspector Signature:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Location: D-Y Administration Building, 296 Station Ave, S. Yarmouth, Massachusetts** | | | | | | |
| **Location** | **ACBM**  **Description** | **Estimated**  **Quantity** | | **VERTEX**  **April 2013**  **Condition** | **September**  **2023**  **Updated**  **Condition** | **Comments** |
| Common Hall | Rock Pattern Sheet Flooring | 50 | ft2 | G | G |  |
| Storage # 1 | Rock Pattern Sheet Flooring | 50 | ft2 | G | G |  |
| Kitchen | Rock Pattern Sheet Flooring | 144 | ft2 | G | G |  |
| Men’s Room | 12" x 12" Blue Floor Tile and Mastic (Contaminated) | 144 | ft2 | G | G |  |
| Women’s Room | 12" x 12" Blue Floor Tile and Mastic (Contaminated) | 144 | ft2 | G | G |  |

Notes:

ft2 = Square Foot Cond. = Condition U = Unknown

lf = Linear Foot G = Good C = Covered

Unit = Each MD = Minor Damage NF = Not Found

D = Damaged